询价采购函

尊敬的供应商：

我校将以询价采购的方式确定保卫处消防器材灭火器项目成交供应商，现将有关事项说明如下:

一、采购需求

1.项目概况

1.1项目名称：南京工业职业技术大学保卫处消防器材灭火器采购项目（项目编号：HW2021003X）。

1.2设备需求清单：

| 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | MFZL-2 | 2kg/具 | 1800 | 金枪鱼、南京合力、板桥、国泰 |

1.3技术要求：

MFZL-2手提式干粉灭火器工作压力1.2 Mpa，水压强度实验压力2.5Mpa，符合国标。

1.4 预算：本项目总价人民币12万元整，超预算投标作废标。

- 1.5供货期及质保服务：中标供应商按采购人要求48小时内将货物送到指定地点，采购方将组织检查验收。供货方所供货物（灭火器）应提供5年质保，质保期内有出现不符合消防安全要求的情况(如：灭火器倒压、过压等不能正常工作等)一律进行免费更换，因产品质量问题造成严重后果的，由供货方承担相应责任。

1.6样品：

样品手提式干粉灭火器一个，统一放入纸箱，密封并注明公司名称，随报价文件一并递交，中标后样品封存，未中标的样品当场退还。

二、其他

1、被询价的供应商应就以上要求及现场踏勘情况报价，并于2021年 3 月 23 日09：30前，将报价文件一式三份（密封）、及询价保证金汇款凭证、样品送至我校行政楼201室。

本次询价收取1000（壹仟元整）询价保证金，保证金必须在报价文件接受截止时间之前，以参与供应商的名称，按询价函规定的金额，以银行电汇、网银转账的形式（其他形式一律拒绝）缴纳到指定账户（需在汇款的附言中注明“项目名称”及汇款用途）。询价保证金的汇款凭证必须随报价文件一并递交，未按要求提交询价保证金的，按无效响应处理。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术大学；

开户行：交通银行南京城北支行

账号：83200066030180101000017

2、报价文件包括：营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、供应商报价函（见附表一）、供应商报价明细表（见附件二）、灭火器检测报告、服务要求承诺函。复印件、原件均需加盖单位公章。

3、报价有效期为报价截止后30天。

4、增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，供应商报价函按附件一格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

5、付款方式：货物送达仙林校区安装到位，抽查验收合格后，凭发票支付该批货物价款的95%，余5%质保金，二年后货物无质量问题付清余款。

6、经评审的最低价中标。

三、联系人及联系电话

保卫处：  陈老师 13770822777

招标中心：唐老师025-85864066 传真：025-85864030

南京工业职业技术大学招标中心

2021年 3月 12日

附件一

供应商报价函

致：南京工业职业技术大学：

本公司已经收到贵校消防器材灭火器采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本项目总价报价为（大写）                     。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和报价文件作为合同的组成部分；

- 其他服务承诺：

- 工期：中标供应商在接到采购方提供所需新购灭火器数量后，按采购人要求48小时内将货物送到指定地点，采购方将组织检查验收。（按照询价函要求执行）。

四、付款方式：同意按贵校询价函相关内容执行

授权委托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日

附件二

供应商报价明细表

| 序号 | 物品名称（品牌、型号） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 报价金额总计 |  |  |  |  |  |

注：数量为招标人提供，仅供参考。投标人实地踏勘后，经测量可予修改，也可另行增加投标人认为需要增加的其他项目并报价，但合计总价不得超过招标人预算。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章或签字）

联系电话：

日期：     年     月     日

- 附件三：                       法人授权委托书

致：南京工业职业技术大学：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                                   法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：      年   月   日

所在单位：                                    职务：

身 份 证：                        联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京工业职业技术大学招标中心组织的                        的询价活动，受托人有权在该询价活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：    （公章）

法定代表人：       （签名）

2021 年    月    日

#### 附件四：

南京工业职业技术大学采购合同

项目名称：               项目编号：                     合同编号：

甲方：南京工业职业技术大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 |  |  |  |  |  |
| 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

- 合同金额

1.本合同金额为（大写）：          元（         元）人民币。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点并放置到位。

四、交货期：

五、付款方式：货物送达南京市、栖霞区、仙林校区安装到位，抽查验收合格后，凭发票支付该批货物价款的95%，余款在质保期满后无息付清。

六、质保期：新购灭火器5年(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

七、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1.乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

八、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后3日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字确认。

九、乙方应将甲方所采购的灭火器配送至楼宇的每个点位，器材应保持整洁完好，对于淘汰报废的消防器材灭火器维修企业应收回。

十、询价函与报价文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十一、违约责任：

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十二、 合同的变更和终止：

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十三、 争议的解决:

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                            乙方

单位名称：南京工业职业技术大学                  单位名称：

单位地址：羊山北路1号                          单位地址：

法定代表人：                                    法定代表人：

委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

联系电话：025-85864178                          联系电话：

开户银行：建设银行南京汉中路支行                开户银行：

户名：南京工业职业技术大学                      户名：

账号：32050159404400000365                   账号：

二〇二一年  月   日（印章）               二〇二一年  月    日（印章）