竞争性磋商文件

项目名称：南京南工资产经营有限公司部分校园商铺出新及改造项目

项目编号：K2021001

南京南工资产经营有限公司

2021年9月

- 总 目 录

第一章  采购邀请	3

第二章  竞争性磋商须知	5

第三章  委托代理合同及格式	14

第四章  项目需求	19

第五章  评审方法和评审标准	21

第六章  响应文件的组成和格式	22

# 第一章  采购邀请

南京工业职业技术大学招标中心受南京南工资产经营有限公司委托，决定就其所需的部分校园商铺出新及改造项目工程实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、采购项目名称及编号

项目名称：南京南工资产经营有限公司部分校园商铺出新及改造项目

项目编号：K2021001

二、采购项目简要说明及预算金额

1. 简要说明：对南京工业职业技术大学仙林校区快递服务中心（就创中心辅楼-1）、图文服务中心（就创中心辅楼-2）、地下超市（就创中心负一楼-1）、校园超市（雪松苑-A37）、通信营业厅（雪松苑-A34~雪松苑-A36）和东侧的邮局进行局部出新以及局部水、电的改造。

出新内容主要包括：校园超市、通信营业厅和邮局外墙全部出新，门口走廊立柱底部包裹10cm不锈钢护板，营业厅、邮局侧过道安装路灯，三家营业厅门前指定位置安装玻璃宣传栏。

改造内容主要包括：现快递服务中心隔断拆除，并新做轻质砖隔断，分出约91㎡作为图文服务中心用地，两处场地均要铺设动力电缆并设置动力电源接电箱，快递服务中心东侧一木门拆除，重新砌砖封闭；地下超市区域重新规划动力电源接电箱，重新铺设动力电缆桥架及电缆线路，拆除当前所有私拉乱接线路，现有隔断全部拆除，修复场内所有人防排水泵和排烟风机，重做入口处雨水排水泵包边，加设保护性防撞立柱，重新铺设进水管和污水管道，人工清理蓄水池并对其消毒去味（清理时不得使用现有雨水排污泵），清理完后对指定蓄水池改造并更换不锈钢污水池盖，使地下空间污水排放更为合理，更换所有已经损坏的消防指示灯牌，如应急出口、消火栓指示灯牌等。

（详见工程量清单及现场勘查。配合消防改造和校园网络铺设。）

2. 本项目总预算人民币19万元整，最高限价19万，超预算报价作无效报价。

三、合格竞争性磋商供应商资格要求

1. 法人营业执照等证明文件，不接受自然人作为供应商；

2. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 提供2020年度财务报告；

4. 参加本次磋商活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

6. 本项目不接受联合体参与磋商。

四、本项目的特定资格要求

1、施工企业资质要求：具有建筑工程施工总承包叁级以上，且具有在有效期内的安全生产许可证。

2、项目经理资质要求：具有建筑工程专业注册建造师二级及以上资质证书及有效的安全生产考核B类证书。投标单位必须提供拟投入本工程项目经理与投标单位签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年（2021年3月-2021年8月）投标单位为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。

五、竞争性磋商响应文件接收截止时间和地点

1. 响应文件接收时间：2021年9月14日上午09:30前，逾期送达将作无效响应处理；

2. 响应文件接收截止时间：2021年9月14日上午09:30（北京时间）；

3. 响应文件接收地点：南京工业职业技术大学仙林校区行政楼201室（南京市仙林大学城羊山北路1号）；

4. 竞争性磋商响应文件接收人：唐老师；

六、竞争性磋商响应文件开启信息

1. 响应文件开启时间：2021年9月14日上午09:30后；

2. 响应文件开启及磋商地点：南京工业职业技术大学仙林校区行政楼201室；

七、本次竞争性磋商采购联系事项

招标中心联系人：唐老师 025-85864066 邮箱：48680917@qq.com

项目负责人：陈老师 15366033092

八、本次竞争性磋商响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本：2份

九、本次竞争性磋商保证金要求：

本次磋商收取5000（伍仟元整）磋商保证金，保证金必须在报价文件接受截止时间之前，以参与供应商的名称，按磋商文件规定的金额，以银行电汇、网银转账的形式（其他形式一律拒绝）缴纳到指定账户（需在汇款的附言中注明“项目名称”及汇款用途）。磋商保证金的汇款凭证必须随报价文件一并递交，未按要求提交磋商保证金的，按无效响应处理。

招标人账户信息：

户  名：南京南工资产经营有限公司；
  开户行：南京银行南京中山东路支行
  账  号：01680120540000253

九、其他说明事项：

(1)本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

（2）因疫情防控需要，外来人员入校需扫码登记个人信息，经校内联系人确认、联系部门领导审批及保卫处登记备案后入校。

具体流程见网址：http://news.niit.edu.cn/75/b6/c4004a30134/page.htm。（校内联系人手机号码：纪老师13952062623）

# 第二章  竞争性磋商须知

（参加磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1. 适用范围

1.1 本磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2. 项目采购方式

本次采购采取磋商的方式。

3. 合格的磋商供应商

3.1 满足本磋商文件“采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4. 参加磋商费用

4.1 参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1. 磋商响应文件份数和签署

1.1 磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2. 响应文件编制要求

2.1 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3. 参加磋商供应商资格的文件证明

3.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3 磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4. 磋商响应报价表

4.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5. 项目需求响应方案

5.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6. 磋商保证金

6.1 磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

6.2 参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3 在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4 未成交供应商的磋商保证金，将在规定的磋商期满后自行办理退还手续，不计利息。

6.5 成交候选供应商的磋商保证金，如转为履约保证金的，在履约结束后予以退还，不计利息。

6.6 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商开始后撤回其响应文件；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三、响应文件的递交

1. 响应文件的密封和标记

1.1 磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2 密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3 如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

2. 响应文件开启时间

2.1 采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2 采购人可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3. 迟交的响应文件

采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

4. 响应文件的修改和撤回

4.1 磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2 磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5. 磋商响应有效期

磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

四、磋商与评审

1. 磋商仪式

1.1 采购人将组织磋商开始仪式，仪式由采购人主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加。

2. 磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购人确定。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4. 评审过程的澄清、说明和更正

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2 接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5. 对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2 在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不符合磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6. 磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商。

6.1.4 恶意竞争，磋商小组认为供应商的最终总报价明显低于其他通过审查供应商的最终报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应该要求其在磋商现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理，不得进入评审。

6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

五、成交

1. 确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，评审得分最高的为成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2. 质疑处理

2.1 磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.2 质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均需签字并加盖单位公章）。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.4 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

2.5 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加谈判供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1. 签订合同

1.l 成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2. 履约保证金

2.1 成交供应商在收到成交通知书后，如无另行规定，成交供应商的磋商保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定，并没收其磋商保证金。

# 第三章  委托代理合同及格式

南京南工资产经营有限公司部分校园商铺出新及改造项目工程合同书

建设单位（以下简称甲方）：南京南工资产经营有限公司
施工单位（以下简称乙方）：                有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就南京南工资产经营有限公司部分校园商铺出新及改造项目工程竞争性磋商结果，订立本合同。

一、施工内容及合同价款

1．施工内容：

详见磋商文件（含附件）及乙方磋商响应文件中的项目工程量清单表。

2．合同金额：¥     .  元（大写：人民币             整）

合同金额是此次工程全部工作内容的价格体现，包括人工、材料、设备机械、管理、安装、维护、措施、损耗、利润、税金、风险、运输、材料上下力费、检测费及政策性文件规定的各项应有费用。承包人已充分考虑施工期间人员工资、建材及机械设备价格上涨的市场风险。

如有合同外新增项目，项目单价参照如下方法执行：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，确定变更工程价款；

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的价格，由承包人提出并经发包人、跟踪审计审核后确定变更工程价款；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法、承包人投标报价的同等优惠率和相应取费标准，由承包人提出适当的变更价格，经发包人、跟踪审计确认后执行。

二、质量要求、乙方对质量负责的条件和期限

1．乙方的施工质量必须符合国家相关规范要求，满足合格标准。

2．本次工程项目质保期2年。

3．乙方需在质保期内免费上门维修，质保期外可以收取维修成本费。使用期间如有质量问题，乙方按磋商响应文件中承诺的时限予以解决，否则将视为违约行为，如乙方在质保期内不能及时解决问题，须支付甲方自行维修的费用、甲方因此产生的各项损失以及违约金。

三、工程基本情况

1．工期：乙方于合同签订生效之日进场施工后20日内完工并通知甲方进行验收，如遇天气原因或其他不可抗力因素导致本工程无法施工的可在双方商议并达成共识后适当延期。

2．施工地点：南京工业职业技术大学仙林校区快递服务中心（就创中心辅楼-1）、图文服务中心（就创中心辅楼-2）、地下超市（就创中心负一楼-1）以及校园超市（雪松苑-A37）、通信营业厅（雪松苑-A34~雪松苑-A36）和通信营业厅东侧的邮局门口区域

3．乙方承诺同意按照南京工业职业技术大学对校园管理的相关要求办理进校、施工等手续以及缴纳相应保证金，并不得以此要求延长工期。

4．乙方承诺前往施工地点的全部人员自愿遵守各级政府部门、南京工业职业技术大学和甲方制定的新冠肺炎疫情防控的各项法规、制度、规定，并按要求及时报送各项材料、数据，如有发生漏报、瞒报或谎报情形的，甲方将直接交由公安机关处置，因此产生任何不利于南京工业职业技术大学或甲方的后果，一切责任均由乙方承担。

5．承包方式：乙方包工包料，包工期、质量、安全及全部施工风险，包施工过程所需用到的一切工具及施工人员的食宿交通。

6．验收：工程需符合磋商文件、乙方响应文件要求及现行国家相关规范要求，工程竣工需经专家验收合格后，出具验收合格报告。

四、付款方式

1.甲方应支付的所有款项均由乙方先行提供相应的增值税普通发票，甲方收到符合规范的全部材料后，应于10个工作日内完成支付。

2．合同签订后，甲方应付合同总价的20%作为预付款，金额为人民币¥     .  元（大写：             元整）。

3．工程竣工验收合格后，施工单位需提交完整、准确的图纸等相关资料，经甲方决算审计结束后，付至工程审定总价的97%。若审计核减额超过工程总价的4%（含4%），则由乙方支付全额审计费，若审计核减额低于工程总价的4%（不含4%），则由甲方支付全额审计费，审计费按核减额的5%计算。

4．工程余款为审定总价的3%，作为工程质量保证金，本工程质保期自竣工验收之日开始。                  等设备以产品本身质保期为准。

5．施工过程使用的水、电费由甲方承担。

五、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1．甲方指派陈果（联系方式：15366033092）为甲方代表，负责合同履行。甲方代表按要求对工程实施进展监督检查，协助乙方办理相关手续，解决由甲方负责的各项事宜。

2．甲方不迟于约定开工之日前3日将相关图纸、资料及施工现场情况、施工注意事项告知乙方。

3．甲方负责指定并提供施工材料堆放地点。

4．在施工过程中，如有因甲方要求产生的工程量增加、变更等，由甲方向乙方出具《工程联系单》约定工程量、金额变化等事项。

5．工程竣工后，甲方需在接到乙方竣工通知后的10个工作日内安排竣工验收。

6．工程竣工验收结束后，甲方需在收到竣工验收报告后的10个工作日内向审计单位报审。

7．如有下列情形的，甲方可单方面终止合同且不承担任何责任。

（1）本合同签订后7日内，乙方未与甲方取得联系的；

（2）乙方违反本合同任何条款，且在甲方书面通知或本合同规定期限内未予以纠正的。

8．若乙方因故无法继续履行合同或竣工离场后遗留下任何物件的（包括未清运的垃圾、施工材料、工具等），甲方有权就该等物件向乙方收取由此产生的一切费用，包括但不限于公证费、搬运费、仓储费及清理费等。

（二）乙方的权利和义务

1．乙方指派    （联系方式：                    ）为乙方项目经理，负责合同履行。项目经理需按要求组织施工，保质保量及按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2．乙方的提供的施工材料、施工要求、施工工艺以及所交付的产品品种、规格、质量不符合国家标准（如有国家标准的）及合同约定的，甲方有权拒收或验收不予通过，因此原因对甲方产生的损失由乙方承担。

3．项目施工过程中，如乙方认为完成合同约定存在必须要增减或变更的工程量，需同甲方协商并获甲方《工程联系单》书面许可，乙方不得自行决定施工的增减或变更。

4．乙方的施工需完全吻合工程设计图纸的要求，同时按照招标文件约定的品牌、型号、标准等进行材料采购，施工过程需符合工程相关国家标准及规范要求，如乙方对设计要求有异议的，需与甲方协商并获甲方《工程联系单》书面许可。

5．乙方需严格执行从国家到行业的施工规范、安全防火规定及环境保护规定等。

6．合同开始履行后，现场施工人员的安全、秩序、工程保护、安全保护等均交由乙方负责，乙方需确保施工安全无事故，消防安全无事故，人员安全无事故；同时需对施工现场做好保护，确保不会因施工过程对施工以外的人员发生安全事故。如因施工导致一切人员伤亡或财产损失的，均由乙方负责。

六、违约责任

1．乙方最终施工质量不符合合同规定的，甲方有权拒收，因拒收而延误时间并造成逾期完工的，由乙方自行负责。

2．未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线的，乙方需进行恢复，产生的各项费用由乙方承担，在此基础上乙方还应向甲方支付1000元（每处/每次）的违约金。如乙方无法进行恢复，由甲方安排相关单位进行维修，全部费用由乙方承担，如乙方不支付上述维修费用，甲方可以直接从工程款中扣除，由此发生的损失或事故（包括政府部门罚款），由乙方负责并承担所有损失，如影响工期，工期不顺延。

3．乙方在非不可抗力情况下逾期完工的，由乙方按2‰每日支付违约金，支付总额不超过合同总额的10%。逾期超过20日的，甲方有权决定是否继续履行合同。甲方可在支付工程款时按实际逾期时间直接扣除违约金部分。

4．甲方无正当理由拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同余款3%的违约金。

5．本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，不仅应当承担相应的违约责任，还需赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼收费、公证费、鉴定费等。

七、组成本合同的其他文件

1．磋商文件

2．中标通知书

3．乙方磋商响应文件

4．南京工业职业技术大学校园管理部门需要签署的文件

八、其他条款

1．在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即以书面形式通知对方，并附有关权威机构出具的证明，经对方同意后可延长合同履行期，其延长期与不可抗力影响期相同，但乙方无故延长工期按违约处理。不可抗力事件延续7日及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同。

2．本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。

3．甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商解决不成的，双方同意由南京市秦淮区人民法院管辖。

4．合同当事人在本合同项下的通知或其他通信往来应以书面的形式或以邮件的方式递送至下述地址，如用挂号信或EMS邮寄，在寄出五日后视为收讫。

5．本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，双方签字并加盖公章后即时生效。

甲    方：南京南工资产经营有限公司

通讯地址：南京市秦淮区中山东路532-2号

A1-102室

税    号：913201136749167288

账    号：01680120540000253

开 户 行：南京银行中山东路支行

经 办 人：

签订时间：   年  月  日

签订地点：南京市秦淮区中山东路532-2号

乙    方：

通讯地址：

税    号：

账    号：

开 户 行：

经 办 人：

签订时间：  年  月  日

签订地点：南京市秦淮区中山东路532-2号

# 第四章  项目需求

一、施工需求

1、对南京工业职业技术大学仙林校区快递服务中心（就创中心辅楼-1）现有隔断全部拆除，并新做轻质砖隔断，分出约91㎡作为图文服务中心（就创中心辅楼-2）用地，两处场地均要铺设动力电缆并设置动力电源接电箱，快递服务中心东侧一木门拆除，重新砌砖封闭；

2、地下超市（就创中心负一楼-1）区域重新规划动力电源接电箱，重新铺设动力电缆桥架及电缆线路，拆除当前所有私拉乱接线路，现有隔断全部拆除，修复场内所有人防排水泵和排烟风机，重做入口处雨水排水泵包边，加设保护性防撞立柱，重新铺设进水管和污水管道，人工清理蓄水池并对其消毒去味（清理时不得使用现有雨水排污泵），清理完后对指定蓄水池改造并更换不锈钢污水池盖，使地下空间污水排放更为合理，更换所有已经损坏的消防指示灯牌如应急出口、消火栓指示灯牌等；

3、校园超市（雪松苑-A37）、通信营业厅（雪松苑-A34~雪松苑-A36）和通信营业厅东侧的邮局外墙全部出新，门口走廊立柱底部包裹10cm不锈钢护板，营业厅、邮局侧过道安装路灯，三家营业厅门前指定位置安装玻璃宣传栏。

4、上述内容详见工程量清单及现场勘查。

5、配合消防改造和校园网络铺设。

二、主材和部分工艺要求

1、地下超市、快递服务中心、图文服务中心主电缆采用每根10mm²的三相五线护套电缆，其余线路部分需符合安全使用负载要求；电缆品牌采用远东、江南、熊猫或同档次品牌。

2、出新部分墙面按米白色为准（与楼宇外墙颜色相协调），过道顶部采用内墙乳胶漆，内墙腻子粉批2遍，乳胶漆2遍，外加打磨；外墙腻子粉批2遍挂网格布一层，采用滚涂弹性外墙涂料3遍(拉毛)；乳胶漆品牌采用立邦、多乐士、嘉宝莉或同档次品牌。

三、现场勘察

投标人可在开标前与招标人（项目负责人 陈老师，15366033092）联系，具体时间以招标人安排为准。未踏勘现场或踏勘工作不细致的投标人一旦中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔、费用增加等其他要求。

四、报价要求

（1）投标报价参照《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》及江苏省、南京市最新相关工程造价规范文件执行，包括分部分项工程项目、措施项目、其他项目以及规费和税金。

（2）投标单位的报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括人工、机械设备、材料、安装、维护、检测、质保、措施、管理、利润、税金（按“营改增”后调整）及相关政策性文件规定的其他应有费用。

投标单位应充分考虑施工期间人工及材料价格上涨的风险，投标单价一经确定，不做调整，工程量最终按实结算。

（3）施工期间产生的所有建筑垃圾，由中标人清运至政府相关部门指定的合法垃圾场，该项费用由投标人自行考虑并计入报价中。

（4）招标人不提供垂直运输工具，防水材料由中标人运至屋面，该项费用由投标人自行考虑并计入报价中。

（5）施工期间水电费由招标人承担。

（6）投标报价必须附有综合单价明细表，标明每项单价。所报单价如有漏项，则视为投标人优惠。

（7）招标时，投标人必须已踏勘现场并充分了解招标人需求，后期投标人不得以不了解现场情况为由增项漏项。

五、其他要求

1.工期：双方签署合同后20日内竣工、验收合格并交付使用。

2.验收标准：按国家部委颁发的有关施工、验收的标准、规范，以及江苏省、南京市建设、消防、节能以及环保等相关主管部门颁布的文件执行。

3.缺陷责任期：自实际竣工验收合格之日起计，2021年   月    日起至 202  年    月    日止共24个月。

4.付款约定：

（1）合同签订后，甲方预付合同总价的20%；

（2）工程竣工且验收合格，提交竣工结算资料、竣工图并经审计后，按实付至审定结算总价的97%；

（3）尾款3%待缺陷责任期满后，无质量问题，一次性付清，尾款不计利息。

（4）若竣工结算核减率超过4%（含4%），审计费由中标人全额承担；若核减率不超4%，审计费由招标人全额承担；审计费按核减额的5%计取。

（5）中标人每次申请付款，必须先行提供正规、有效、等额的增值税普通发票。

# 第五章  评审方法和评审标准

1. 评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2． 综合评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 评分 因素 | 评 审 标 准 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （40分） | 本项目以进入详细评审的各供应商评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即40分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：供应商评标价得分=（A／该供应商评标价）×40。 | 40分 |
| 2.1 | 施工 组织 设计 评审 （28分) | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分。 (等级分：优：7分；良：6.5分；中：6分；差：5分) | 7分 |
| 2.2 |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施针、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 (等级分：优：7分；良：6.5分；中：6分；差：5分) | 7分 |
| 2.4 |  | 安全文明施工及环境保护措施 (等级分：优：7分；良：6.5分；中：6分；差：5分) | 7分 |
| 2.5 |  | 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验。 (等级分：优：7分；良：6.5分；中：6分；差：5分) | 7分 |
| 3 | 售后 服务 （4分） | 质量保修期内，如有质量问题，应免费维修并且保证接招标人电话通知后，立即委派专业维修人员到达现场。承诺5小时内到达现场的得3分，2小时到达现场的得4分。 （售后服务承诺书格式自拟） | 4分 |
| 4 | 业绩 （15分） | 企业自2018年1月1日以来承担过的类似工程。（需提供中标（成交）通知书、施工合同、竣工验收证明书，时间以合同签订时间为准。提供的证明材料必须能够有效反映相关数据，否则视作未提供。）每提供一个得3分，最高得15分。（提供中标（成交）通知书、施工合同、竣工验收证明书复印件加盖公章，原件备查，否则此项不得分）。 | 15分 |
| 5.1 | 资质 资信 （13分） | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书（ISO9000系列）的，得3分，没有不得分。（提供证书复印件加盖公章，原件备查） | 3分 |
| 5.2 |  | 供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书（ISO14000系列）的，得3分，没有不得分。（提供证书复印件加盖公章，原件备查）。 | 3分 |
| 5.3 |  | 供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的，得3分，没有不得分。（提供证书复印件加盖公章，原件备查。） | 3分 |
| 5.4 |  | 供应商2018年以来获得市级及以上建设行业协会颁发的奖项的，得2分； 供应商2018年以来获得市级及以上建设行业主管部门颁发的文明工地的，得2分（提供证书复印件加盖公章，原件备查。） | 4分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

# 第六章  响应文件的组成和格式

磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格、资信证明文件

二、磋商响应报价表及明细报价

三、服务方案或工程内容的详细说明

四、相关资质证书

五、分项报价表

六、业绩

七、供应商认为需要提供的其他资料

一、资格、资信证明文件

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供复印件）。

文件2  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供原件加盖公章）。

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（书面声明加盖公章，格式自拟）。

文件5  参加本次磋商活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书加盖公章，格式自拟）。

文件6   2020年度财务报告（复印件并加盖公章）。

文件7  法人授权书及授权人身份证复印件。

文件8  磋商响应函（原件）。

文件9  本次采购项目实施所必须的许可资质证明材料。（若有，提供复印件，加盖公章，否则视为未提供）

一、资格、资信证明文件

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

声 明 人：

法定代表人：

日期：______年    月    日

证明材料（如果投标人认为需要提供的话）：

无重大违法记录声明

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声 明 人：

法定代表人：

日期：______年    月    日

授权委托书

本授权书声明：            （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就             号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切

与该项目采购有关的事务。

本授权书于      年      月      日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：

授权单位（公章）：

单位名称：

地址：

日期：     年     月     日

（备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章）

二、磋商响应函

致：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章）

三、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

响应方名称：

报  价  表

| 序号 | 名称 |  | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币，大写） |  | 元 |  |

说明：经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

响应方授权代表签字：

响应方（公章）：

日期     年     月     日

分项报价表（详工程量清单）

四、服务方案或工程内容的详细说明

服务方案或工程内容的详细说明

五、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）

六、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）