询价采购函

尊敬的供应商：

我校将以询价采购的方式确定仙林校区化粪池清理清运服务项目成交供应商，服务期一年，现将有关事项说明如下:

一、采购需求

1.项目概况

1.1项目名称：南京工业职业技术大学化粪池清理清运服务项目

1.2 项目编号： FW2021076X

1.3采购需求：为我校仙林校区化粪池提供清理清运服务，服务期一年。

2.项目概况

2.1概 述：本校区化粪池数量比较多，要求化粪池清理清运单位必须使用分离式吸污净化车现场处理。将化粪池内污物进行分离无害化处理，不可分解垃圾清运出学校自行处理。如果中标企业施工中使用车型不符要求，校方有权要求退场不付任何费用。每座化粪池必须抽见底（必要时才用气囊封堵作业），抽出粪水垃圾未经净化处理严禁排入污水管道，如发现直接排入污水管道，校方有权作出警告、罚款，并清疏污水管道。发现二次强制退场不付任何费用。化粪池清理包含进入化粪池前端污水管和化粪池出口保证通畅。

2.2预 算：本项目总价人民币9万元整，超预算投标作废标。

2.3维护期限：1年

2.4化粪池清理清运项目要求：

（1）化粪池清掏操作前，必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖，进行自然通风或强制通风，并用竹、木棒等非金属物搅动泥水，以散发其中的有毒、有害以及可燃、易爆气体。

（2）启闭检查井井盖、井箅子，必须用钩、丁字镐等专用工具，严禁徒手操作。移动井盖时要注意安全，防止砸伤。

（3）井盖开启后，井口设专人监护，并在其周围设置必要的护栏、标志牌。

（4）吸污车在校区作业时，安全文明驾驶，保持低速行驶，避让行人、非机动车，校区内不鸣笛，服从校方管理。吸污车作业时在其周围设置必要的护栏、警示标志牌。

（5）打开化粪池窨井通风后，先人工清掏化粪池中不易分解的污物、油污等；污物垃圾清掏上来后，及时装入垃圾袋，统一堆放及时运走并按有关环卫部门要求处理污物垃圾，如因违规操作造成一切后果由施工方负责。

（6）吸污车冲洗稀释化粪池窨井内垃圾，启用分离式吸污净化车将污物抽吸上来后现场处理。粪水经过净化符合污水排放标准的排入污水管道，干垃圾袋装化运走。每座化粪池必须抽干见底。化粪池内不得留有大块的杂物、油污块。

（7）吸污车校内取水时，服从校方管理，指定地点取水。取水完毕后，及时关闭阀门，做到场地整洁，减少跑冒滴漏。

（8）作业完毕后应清点人员、机具设备将井盖盖好，周围恢复原貌后方可离开。

（9）本项目为一次性全面的清掏，施工方对本校仙林校区所有化粪池进行全面的彻底的清掏。全面清掏后提供一年的质保期，在质保期内对化粪池出现污水溢出、化粪池上游污水管道堵塞，出水口的堵塞情况进行及时清掏疏通，确保所有化粪池正常使用。

（10）在保质期内，发生化粪池进口前端污水管道堵塞及化粪池出口堵塞、污水溢出漫水等紧急情况，保证接到电话24小时内解决所发生的问题。

（11）在施工过程中自行做好安全措施和现场防护措施，防止人员伤亡事故，如若施工作业过程中发生安全事故一切责任由施工方承担。

（12）化粪池所清陶出来的垃圾，运出校外南京市指定或是企业指定场所按照国家相关标准进行处理。

2.5质量标准：抽干清理后目视化粪池内无沉积物，无垃圾浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。一级、二级、三级池硬的表面全部清运。本工程保质期一年（从第一次施工结束起计算），期间出现化粪池溢粪乙方免费上门清掏。

3.化粪池概况：

化粪池基本情况明细表

| 序号 | 分布位置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青年教师公寓B2幢 | 1座 |
| 2 | 青年教师公寓B1幢 | 1座 |
| 3 | 大学生活动中心 | 3座 |
| 4 | 交流中心 | 1座 |
| 5 | 行政楼 | 1座 |
| 6 | 教1、教2、教3、教4、教5 | 6座 |
| 7 | 工业中心一期、二期、三期 | 6座 |
| 8 | 体育馆 | 2座 |
| 9 | 足球场 | 1座 |
| 10 | 第二食堂 | 2座 |
| 11 | 四合院 | 1座 |
| 12 | D15-16幢、D17-18幢 | 2座 |
| 13 | C组团 | 2座 |
| 14 | B组团 | 4座 |
| 15 | A组团 | 5座 |
| 16 | 第一食堂 | 1座 |
| 17 | 花房及西门值班室（合一座） | 1座 |
| 合计 | 40座 |  |

3.1服务时间：化粪池清理时间安排在寒假期间进行，学生放假之日起壹个月内将上述化粪池彻底清掏一遍。

二、其他

1、被询价的供应商应就以上要求及现场踏勘情况报价，并于2021年12月 3 日09：30前，将报价文件一式三份（密封）及询价保证金汇款凭证送至我校行政楼201室，届时会有工作人员统一收取并组织现场签到。

本次询价收取1000（壹仟元整）询价保证金，保证金必须在报价文件接受截止时间之前，以参与供应商的名称，按询价函规定的金额，以银行电汇、网银转账的形式（其他形式一律拒绝）缴纳到指定账户（需在汇款的附言中注明“项目名称”、分包号及汇款用途）。询价保证金的汇款凭证必须随报价文件一并递交，未按要求提交询价保证金的，按无效响应处理。

采购人账户信息：

户名：南京工业职业技术大学；

开户行：交通银行南京城北支行

账号：83200066030180101000055

2、报价文件包括：营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、供应商报价函（见附表一）、供应商报价明细表（见附件二）、服务要求承诺函、施工组织设计方案、近一年与其他单位签订化粪池清理保养合同复印件（贰份及以上）。复印件、原件均需加盖单位公章。

3、报价有效期为报价截止后30天。

4、增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，供应商报价函按附件一格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

5、付款方式：经清掏验收合格后，支付合同金额70%，一年质保期满后，化粪池无漫粪堵塞问题支付合同金额30%。

6、经评审的最低价中标。

三、联系人及联系电话

项目联系人：邵老师 13912991732

招标中心：纪老师025-85864066 传真：025-85864030

因疫情防控需要，外来人员入校需扫码登记个人信息，经校内联系人确认、部门领导审批及保卫处登记备案后入校。

具体流程见网址：http://news.niit.edu.cn/75/b6/c4004a30134/page.htm。（校内联系人手机号码：纪老师13952062623）

南京工业职业技术大学招标中心

2021年11月25日

附件一：

供应商报价函

致：南京工业职业技术大学：

本公司已经收到贵校采购仙林校区化粪池清理清运服务项目（项目编号：     ）的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                   。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将服务询价采购函和报价文件作为合同的组成部分；

- 明细报价表（格式自拟）

| 序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

三、服务条款（详细）

四、付款方式：

授权委托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日

附件二：

供应商报价明细表

| （格式自拟） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

注：

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章或签字）

联系电话：

日期：     年     月     日

- 附件三：                       法人授权委托书

致：南京工业职业技术大学：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                                   法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：      年   月   日

所在单位：                                    职务：

身 份 证：                        联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京工业职业技术大学招标中心组织的                        的询价活动，受托人有权在该询价活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：    （公章）

法定代表人：       （签名）

2021 年    月    日

#### 附件四：

#### 施工组织设计方案

#### 附件五：补充合同主要条款

化粪池清掏协合同书

甲方：南京工业职业技术大学

乙方：

经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同。

- 工程名称：化粪池清掏清运服务

- 工程地点： 南京工业职业技术大学校内

- 工程范围及要求：针对甲方校内40座化粪池进行清掏清运服务。按甲方招标书要求使用分离式吸污净化车现场处理。严格按照化粪池清理清运项目要求编制的化粪池清掏方案及流程操作。

- 质量标准：清理后目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，化粪池上游污水管道必须保证畅通。一级、二级、三级池清掏见底，硬的表面全部清运出校园。本工程保质期一年，期内出现化粪池溢粪及化粪池上游管道堵塞，乙方免费上门清掏和疏通。

- 施工工期：自学校寒假放假之日起壹个月内完工，特殊情况如遇不可抗力因素影响，施工工期顺延。

- 工程费用及付款方式： 工程总费用为乙方中标价，中途不得以任何形式要求加价。乙方进场施工至结束，并通过甲方组织验收合格后支付中标金额70%；一年质保期满后，化粪池无漫粪堵塞问题支付中标金额30%。

七、双方权利和义务：

  - 甲方委派管理人员对乙方化粪池清掏项目进行监督检。对于未按甲方化粪池清理清运项目要求操作，甲方有权要求乙方改进和返工。如发现未经处理粪水直接排入污水管网的，首次作出警告，并清理疏通受此影响污水管道；第二次发现甲方有权要求乙方退场，不付任何费用；

  - 甲方免费为乙方提供施工用水用电；

  - 乙方如在化粪池清掏工程中造成甲方物品损坏，需照价赔偿；

  - 施工中一切安全责任事故，由乙方承担；

  - 在服务项目验收合格后，按约定期限付清全部工程款；

  - 在工程保质期内如出现溢粪，乙方须24-48小时内进行处理；

  - 乙方清掏清理后的化粪池管道被人为造成堵塞(装潢、水泥、铁块、塌陷、石头等)，甲方拿出解决办法后由乙方处理，费用由甲方承担；

  - 乙方在施工期限内，必须遵守甲方有关规章制度和纪律。

八、违约责任：在合同有效期内，任何一方未经对方同意，不得随意终止合同；如果违约造成对方的经济损失，必须予以赔偿，按工程未完工50%赔付。

九、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，均具有法律效力；本协议自签订之日起即生效。未尽事宜有甲乙双方友好协商解决。

甲方：（章）                 乙方：（章）

甲方代表：                  乙方代表：

联系电话：                  联系电话：

日期：