竞争性磋商文件

采购人编号：FW2022076X

项目名称：图书馆房屋安全检测鉴定项目

采 购 人：南京工业职业技术大学

二零二二年十月

目  录

第一章 采购邀请	3

第二章  磋商须知	6

一、总 则	6

二、磋商响应文件的编制及保证金收取	7

三、响应文件的递交	9

四、磋商与评审	10

五、成交	13

六、合同签订相关事项	15

七、其他	15

第三章  合同条款及格式	16

第四章 项目需求	20

第五章 评审方法和评审标准	23

第六章  响应文件的组成和格式	27

一、评分索引表	29

二、资格审查响应对照表	30

三、符合性审查响应对照表	31

四、磋商响应报价表	36

五、项目技术及商务需求响应及偏离表	37

附件	38

# 第一章 采购邀请

南京工业职业技术大学图书馆房屋安全检测鉴定项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.1项目编号： FW2022076X

1.2项目名称：图书馆房屋安全检测鉴定项目

1.3预算金额：16.2977万元；

1.4本项目设定最高限价，最高限价为16.2977万元；

1.5采购需求：拟对南京工业职业技术大学图书馆安全性及抗震进行检测鉴定，防止出现安全隐患。详见采购文件“第四章 项目需求”；

1.6合同履行期限：详见采购文件“第四章 项目需求”；

二、申请人的资格要求

2.1供应商需提供下列材料：：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商为自然人的，提供其身份证明；

（2）2021年度审计报告，或2021年任意一个月的资产负债表和利润表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

（3）在提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（供应商依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

2.3本项目不接受联合体参与磋商；

2.4本项目的特定资格要求：

（1）投标人需为南京市住房保障和房产局公布的南京市房屋安全鉴定备案单位

（具体名单见南京市住房保障和房产局公告：http://fcj.nanjing.gov.cn/dtxx/tzgg/202205/t20220516_3418575.html）（提供截图并标注本单位，加盖公章）

2.5拒绝以下供应商参加本次采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

三、响应文件提交

4.1提交响应文件截止时间和开标时间：2022年 10月 21日09：30 （北京时间）

4.2地点：南京工业职业技术大学仙林校区行政楼201室（地址：南京市仙林大学城羊山北路1号），届时会有工作人员统一收取并组织现场签到。

因疫情防控需要，外来人员入校需扫码登记个人信息，经校内联系人确认、联系部门领导审批及保卫处登记备案后入校。

具体流程见网址：http://news.niit.edu.cn/75/b6/c4004a30134/page.htm。          （校内联系人手机号码：纪老师13952062623）

四、公告发布媒体及公告期限：自本公告在“南京工业职业技术大官网http://www.niit.edu.cn/”发布之日起5个工作日。

本项目中标公告发布媒体：南京工业职业技术大学计划财务处、招标中心网站（http://cwc.niit.edu.cn/）

五、磋商保证金

本次磋商收取2000（贰仟元整）磋商保证金，保证金必须在磋商文件接受截止时间之前，以参与供应商的名称，按磋商文件规定的金额，以银行电汇、网银转账的形式（其他形式一律拒绝）缴纳到指定账户（需在汇款的附言中注明“项目名称”及汇款用途）。磋商保证金的汇款凭证必须随磋商文件一并递交，未按要求提交磋商保证金的，按无效响应处理。

收款账户信息如下：

户  名：南京工业职业技术大学

开户行：交通银行南京城北支行

账  号：83200066030180101000092

六、其他补充事宜

6.1磋商响应文件制作份数要求：

正本份数：1份；副本份数：3份；电子文件（word格式，U盘）1份

七、本次招标联系方式

有关招投标的事项和本项目的更正公告敬请关注本院校园网站发布的信息(网址：www.niit.edu.cn)，也可以与我中心联系，联系方式：

项目联系人：刘老师025-85864179

招标中心联系人：纪老师 025-85864066

# 第二章  磋商须知

## 一、总 则

1、适用范围

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的磋商供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本项目为非政府采购项目，参考政府采购相关规定实施采购。

3.2本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购收取采购文件工本费。采购文件工本费具体收取办法详见采购公告。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6、磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购人。提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容将在本项目磋商文件第一章规定的公告发布媒体上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。

6.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

## 二、磋商文件

### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

6.1.1磋商邀请

6.1.2供应商须知

6.1.3合同条款及格式

6.1.4项目需求

6.1.5评标方法与评标标准

6.1.6磋商文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

### 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的改供应商，应在磋商截止期十日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

### 8、磋商文件的修改

8.1在磋商截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟磋商截止日期和开标日期。

8.3磋商文件的修改将在本项目磋商文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三、磋商响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。10、响应构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、产品配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表等部分。

10.2供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

11、证明磋商供应商资格及符合磋商文件规定的文件

11.1磋商供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

11.2磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4磋商供应商应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合磋商文件规定的证明文件。

11.5证明磋商供应商所提供产品与磋商文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应产品配置与分项报价表

12.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.2标的物

详见项目需求。

12.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的报价采用总承包方式。参与磋商响应人的报价应包括所响应服务费用、产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、项目评审费（本项目预算已包含评审费用，磋商供应商应将评审费用计入报价）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

12.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.6磋商响应报价表上与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按磋商配置及分项报价表中要求填报。

### 13、项目需求响应方案

13.1对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3培训计划；

13.4详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、响应函

14.1磋商供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写响应函。

15、磋商保证金（如果收取）

15.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

15.2未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。

15.3供应商应主动与采购人联系办理磋商保证金的退还事宜，以及办理退还手续，因供应商自身原因导致无法及时退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

15.4下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商响应有效期内撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；；

（2）磋商供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）磋商供应商采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）磋商供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（5）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

16.磋商响应文件的份数和签署

16.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

16.3除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

## 四、响应文件的递交

17、响应文件的密封和标记

17.1磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封，不论磋商供应商成交与否，响应文件均不退回。

17.2密封的响应文件应：

17.2.1注明参加磋商供应商名称、项目名称、磋商文件编号及参加的分包号，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

17.2.2按磋商公告的规定，在提交响应文件截止时间前送达至指定地址注明的地址；

17.2.3密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

17.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

18、响应文件开启时间

18.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

18.2采购人可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

19、响应文件的递交

采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

20、响应文件的修改和撤回

20.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

20.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

20.3磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人退还退出磋商的供应商的磋商保证金（如果收取）。

21、磋商响应有效期

21.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

21.2在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，采购人在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金（如果收取）。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金（如果收取）的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 五、磋商与评审

22、磋商仪式

22.1采购人将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，磋商供应商应委派携带授权委托书及有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

23、磋商小组

23.1磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

23.2磋商小组由采购评审专家、采购人代表组成。

24、磋商评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

25、评审过程的澄清、说明和更正

25.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的初审

26.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查：依据磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

26.3.1未按要求交纳磋商保证金的（如果收取）；

26.3.2未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

26.3.3供应商在报价时采用选择性报价；

26.3.4供应商不符合磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

26.3.6不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件）；

26.3.7其他本磋商文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

26.3.8磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

26.5磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

27、磋商程序及评审方法和标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

27.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金（如果收取）。

27.2评审方法和标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

## 六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

28.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在本项目磋商文件第一章规定的公告发布媒体上发布成交结果公告，公告期限为3个工作日。

28.3成交结果确定后，采购人将通知成交供应商领取成交通知书。供应商必须准确填写“磋商响应函”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取成交通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

28.4.3向评审专家、采购人或采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

28.4.6将采购合同转包或分包；

28.4.7磋商文件规定的属于成交无效的其他情形。

29、质疑处理

29.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起五个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

29.2供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一个采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商的第一次质疑作出答复。

29.3质疑函应当包括下列内容：

29.3.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.3.2具体的质疑事项及明确的请求；

29.3.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关事实依据及证据材料；

29.3.4提起质疑的日期；

29.3.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均需签字并加盖单位公章）。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.4采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合磋商文件规定的质疑。

29.5.2超出磋商文件规定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在招标文件规定的质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在有效质疑期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

29.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑，并且须确保提出的质疑内容和相应证明材料的合法性。否则供应商须承担相应的法律责任。

## 七、合同签订相关事项

26、签订合同

26.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

26.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

26.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

## 八、其他

27、样品

27.1如项目要求提供样品的，成交供应商的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未成交供应商的样品将及时退还。

27.2采购人不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

27.3未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各供应商应在接到退还通知后1天内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的样品由采购人或采购人处置。

27.4成交供应商的样品由采购人在评审现场移交给采购人，成交供应商应按照采购人要求，将样品及时运送至指定地点封存。

# 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

经甲乙双方商定达成如下协议：

第一条　甲方将样品委托乙方，由乙方根据甲方要求或国家地方行业企业标准对南京工业职业技术大学图书馆安全性及抗震鉴定，并及时出具报告书交与甲方，乙方对甲方招标范围内的建设工程内容负责。

第二条　合同总价款本合同项下服务单价为             （大写）人民币。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

第三条　服务承诺：承诺按招标文件的相关要求保质保量完成本项目的工作。

第四条　检验方法：按投标文件。

第五条　服务期：                                             。

第六条　项目名称：                                           。

检验鉴定地点：                。

第七条　工程款支付

1、合同签订后七日内，甲方向乙方支付合同价款的30%。

2、乙方向甲方提交鉴定报告后七日内，甲方向乙方支付合同价款的剩余部分。

3、甲方每次向乙方付款时，乙方需同时提供等额增值税专用发票，税率：6%。

第八条　争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第  1  种方式解决：

（1）提交项目所在地仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

3、违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因仲裁或诉讼活动而产生的合理律师代理费．鉴定（检验）费和其他相关费用。

第九条　不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾．火灾．旱灾．台风．地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）．动乱．罢工，政府行为或法律规定等。

第十条　合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则．合同的目的．交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第十一条　补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十二条　合同的效力

1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3、本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________

经办人（签字）：_________　　　　　　　经办人（签字）：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：__

# 第四章 项目需求

一、工程概况

本工程位于南京市栖霞区羊山北路1号南京工业职业技术大学校园内，建筑规模 10315㎡，5层框架结构，2004年建成使用。原设计用途为教学楼，现作为学校图书馆使用。经现场勘察，发现建筑物内出现较多裂缝。

根据委托单位要求及现状，受托方需对南京工业职业技术大学图书馆安全性及抗震进行检测鉴定，防止出现安全隐患。

二、主要检测项目：

1、地基基础检查复核

根据现场实际情况，对各建筑上部结构与基础交接部位及上部结构、构件现状进行检查，分析是否存在因地基变形、滑移及基础不均匀沉降导致的裂缝、变形、位移等现象。

2、建筑基本建设信息收集、调查

调查该项目各建筑的建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等，收集各建筑的设计图纸、施工技术资料、施工验收资料等。

3、轴线距离及层高测量

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015的技术要求，采用手持式激光测距仪对该工程各轴线距离及层高进行抽检复核4、构件截面尺寸测量

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015的技术要求，拟随机抽取该工程各楼层混凝土墙、梁、柱等构件，对其截面尺寸进行复核。

5、混凝土强度检测

根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011的技术要求，本次检测拟随机抽取该工程各楼层混凝土构件，采用回弹法对其现龄期混凝土抗压强度进行检测（抽样位置应尽量选取典型部位，且包含建筑物各楼层墙、梁、柱等混凝土构件）。

6、钢筋配置及钢筋保护层检测

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 的技术要求，拟随机抽取该工程混凝土构件，采用电磁扫描和局部破损相结合的检测方法，对混凝土构件内部所用钢筋规格、数量、间距、目前钢筋锈蚀情况进行检测（取样位置尽量与强度检测位置相一致，尽量减少对结构的破损）。

7、构件层间垂直度偏差检测

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 的技术要求，拟随机抽取该工程各楼层混凝土墙、柱，采用垂直检测尺对其层间垂直度进行检测。

8、结构构件外观质量检查

对该工程混凝土构件的表面腐蚀、裂缝、受力变形、损伤、施工缺陷等情况进行全数检查；当发现混凝土构件存在明显的倾斜、侧弯、下挠等变形时，应对变形量进行测量；当混凝土构件出现裂缝时，应对裂缝出现的部位、形态和走向等进行详细测绘，并对裂缝特征点的表面宽度进行测量。

9、相关资料核查

根据工程实际情况，对其见证取样报告及相关资料进行核查，判定其是否符合设计及相关规范的要求。

10、承载力复核验算

综合上述检查、检测和试验结果，结合砌体相关资料，按照国家相关规范对该建筑进行结构复核验算。

11、鉴定成果（包括但不限于）

根据现场检测成果及相关规范，建模计算，编制鉴定报告。

三、付款方式

1、合同签订后七日内，甲方向乙方支付合同价款的30%。

2、乙方向甲方提交鉴定报告后七日内，甲方向乙方支付合同价款的剩余部分。

3、甲方每次向乙方付款时，乙方需同时提供等额增值税专用发票，税率：6%。

四、商务要求

（一）服务期：30天；

（二）交付要求：合同签订后30天；

六、本项目统一现场勘察：（建议开标前投标人结合机械工程系（教3，即图书馆）地勘报告、建筑施工图、结构施工图作为图书馆房屋安全鉴定的原始参考材料，至踏勘现场了解现状）

勘察时间：2022 年 10 月 18 日，上午 09：30 至下午16：30

勘察地址：南京工业职业技术大学仙林校区

联系人（联系电话）：严老师 025-85864116

各潜在磋商供应商需准时到达指定勘察现场，供应商代表应持本人身份证、携带企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法人授权委托书并签到。供应商需务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。（疫情期间，供应商需至少提前2天和校方联系，并按校方要求办理进校审批手续）

# 第五章 评审方法和评审标准

## 一、评审方法与成交原则

磋商小组将对确定为实质性响应磋商采购文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法。成交结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低确定三名成交候选供应商。

## 二、评审标准

本项目采用综合评分法确定成交候选人。磋商小组会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评标内容 | 评分原则、标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务报价 （20分） | 以满足磋商文件要求且磋商价格最低的响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他响应人的价格分统一按下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×20。分值保留小数点后2位。 |  | 20 |
| 技术部分 （70分） | 检测 鉴定大纲 （30分） | 大纲内容详细、完善、科学合理、可行性强的，得 30分； 大纲内容较详细、完善、较科学合理、可行性较强的，得20 分；大纲内容基本详细、完善、科学合理、基本可行的，得 10分；大纲内容不完整不合理、可行性一般的，得5分。 | 30 |
|  | 进度计划 （20分） | 计划内容详细、完善、科学合理、可行性强的，得 25分； 计划内容较详细、完善、较科学合理、可行性较强的，得15 分；计划内容基本详细、完善、科学合理、基本可行的，得 10分；计划内容不完整不合理、可行性一般的，得5分。 | 20 |
|  | 合理化 建议 （20分） | 经现场踏勘后对本项目特点、重点和难点制定针对性强的措施，提出合理化建议：内容详细、完善、科学合理、可行性强的，得20分；计划内容较详细、完善、较科学合理、可行性较强的，得15分；计划内容基本详细、完善、科学合理、基本可行的，得10分；计划内容不完整不合理、可行性一般的，得5分。 | 20 |
| 业绩 （10分） | 业绩 | 投标单位提供自2019年1月1日以来完成的类似项目，每提供1个得2分，满分10分。 （提供合同复印件，并加盖公章） | 10 |

# 第六章  响应文件的组成和格式

（如参与多个分包，且各分包评分标准不同的，建议按分包制作响应文件）

磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：（如有分包，需注明分包号）

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

### 响应文件主要目录

一、评分索引表………………………………………………………………………………

二、资格性审查响应对照表…………………………………………………………………

三、符合性检查响应对照表…………………………………………………………………

四、磋商响应报价表…………………………………………………………………………

五、项目技术及商务需求响应及偏离表……………………………………………………

六、附件……

## 一、评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| ******(根据本磋商文件第五章的“评审标准”中评分项依次填列) |  |

## 二、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如供应商为自然人的，需提供身份证明（复印件）； |  |  |
| 2 | 2021年度审计报告，或2021年任意一个月的资产负债表和利润表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）； |  |  |
| 3 | 在提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（供应商依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。复印件）； |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 5 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 特定资格要求 （按照本采购文件“第一章 采购邀请”中的“2.4本项目的特定资格要求”逐条提供） |  |  |  |
| 1 | ****** |  |  |
| 其他资格要求 |  |  |  |
| 1 | 法人授权书（盖章原件，格式见后） |  |  |
| 2 | 磋商响应函（盖章原件，格式见后） |  |  |
| 3 | 联合体协议（如本项目接受联合体参与采购，且供应商以联合体形式参加的，必须提供联合体协议盖章原件，格式见后） |  |  |
| 4 | ****** |  |  |

备注：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则按无效响应处理。

## 三、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ****** （须逐条列出本磋商文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即斜体加粗且有下划线的内容：如有任何一项未按要求响应，则视为无效响应；若“项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | ***** |  |  |

注：如实质性要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在磋商响应文件中的页码位置；

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：******

主要专业技术能力有：******

供应商名称（盖章）：

日    期：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

日    期：

### 法人授权书

本授权书声明：___[供应商全称]   授权__[被授权人的姓名]为我方就[项目编号]号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

(如有演示或陈述)我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号： ）；

附：被授权人的有效身份证复印件；

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称（公章）：

单位地址：

日    期：   年   月   日

备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章；

### 磋商响应函

致：   [采购人单位全称]   ，

根据贵方的  [项目编号]  号磋商文件，正式授权下述签字人__[姓名]__代表我方__[磋商供应商的名称]____，全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，___[签字人姓名]___兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我方同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我方同意承由此引起的所有责任。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

| 联系电话 |  | 联系邮箱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传 真 |  | 邮 编 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 供应商账户信息 | 账户名称： 开户银行： 账户号码： |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章或签字）：

日    期：  年  月  日

备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章；

## 四、磋商响应报价表

磋商供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |  |  |

备注：

1、严格按照“第四章 采购项目需求数量及技术要求”进行明细报价。各供应商在报价时应当充分考虑市场行情波动及政策风险等客观因素，由各供应商根据自身实际情况及供货能力对照需求清单中每类产品进行报价，本次取所有有效供应商产品单价报价合计最低的报价作为评标基准价，严禁不正当报价影响本次磋商，一经发现取消资格（成交单位供货1个月之内不得以任何形式申请调价）。

2、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

3、对于主要提供的货物或服务，供应商如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；

4、本表中的“产品、服务名称”如为货物的，需在“产品制造商”中列明“所投货物制造商的全称”；

5、如参与多个分包的，请各磋商供应商按所响应的分包分别列表；

## 五、项目技术及商务需求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应情况及承诺说明 | 符合/ 正偏离/ 负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、“磋商文件要求”栏按照本磋商文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在磋商响应文件中的页码位置；

2、如参与多个分包的，请各磋商供应商按所响应的分包分别列表。