询价采购函

尊敬的供应商：

我院将以询价采购的方式采购仙林校区化粪池清理清运服务，服务期一年，现将有关事项说明如下:

- 项目概况

本校区化粪池数量比较多，要求化粪池清理清运单位使用带垃圾污水分离现场处理设备处理。

（一）服务期限：1年

（二）化粪池清理清运项目服务要求：

1、化粪池清掏操作前，必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖，进行自然通风或强制通风，并用竹、木棒等非金属物搅动泥水，以散发其中的有毒、有害以及可燃、易爆气体。

2、启闭检查井井盖、井箅子，必须用钩、丁字镐等专用工具，严禁徒手操作。移动井盖时要注意安全，防止砸伤。

3、井盖开启后，井口设专人监护，并在其周围设置必要的护栏、标志牌。

4、吸污车在校区作业时，安全文明驾驶，保持低速行驶，避让行人、非机动车，校区内不鸣笛，服从校方管理。吸污车作业时在其周围设置必要的护栏、警示标志牌。

5、打开化粪池窨井通风后，先人工清掏化粪池中不易分解的污物、油污等；污物垃圾清掏上来后，及时装入垃圾袋，统一堆放及时运走并按有关环卫部门要求处理污物垃圾，如因违规操作造成一切后果由施工方负责。

6、吸污车冲洗化粪池窨井，污物抽吸上来后启用设备垃圾分离袋装化运走。化粪池内不得留有大块的杂物、油污块。

7、吸污车校内取水时，服从校方管理，指定地点取水。取水完毕后，及时关闭阀门，做到场地整洁，减少跑冒滴漏。

8、作业完毕后应清点人员、机具设备将井盖盖好，周围恢复原貌后方可离开。

9、本项目为一次性全面的清掏，施工方对学院所有化粪池进行全面的彻底的清掏。全面清掏后提供一年的质保期，在质保期内对化粪池出现污水溢出、出水口的堵塞情况进行及时疏通，确保所有化粪池正常使用。

10、在保质期内，发生化粪池出口管道堵塞、污水溢出漫水等紧急情况，保证接到电话24小时内解决所发生的问题。

11、在施工过程中自行做好安全措施和现场防护措施，防止人员伤亡事故，如若施工作业过程中发生安全事故一切责任由施工方承担。

12、化粪池所清陶出来的垃圾，运出校外南京市指定或是企业指定场所按照国家相关标准进行处理。

（三）质量标准：

清理后目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。一级、二级、三级池硬的表面全部清运。本工程保质期一年（从第一次施工结束起计算），期间出现化粪池溢粪乙方免费上门清掏。

（四）化粪池概况：

化粪池基本情况明细表

| 序号 | 分布位置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青年教师公寓B2幢 | 2座 |
| 2 | 青年教师公寓B1幢 | 1座 |
| 3 | 大学生活动中心 | 3座 |
| 4 | 交流中心 | 1座 |
| 5 | 行政楼 | 1座 |
| 6 | 教1、教2、教3、教4、教5 | 5座 |
| 7 | 工业中心一期、二期 | 5座 |
| 8 | 体育馆 | 2座 |
| 9 | 足球场 | 1座 |
| 10 | 第二食堂 | 1座 |
| 11 | 四合院 | 1座 |
| 12 | D15-16幢 | 1座 |
| 13 | D17-18幢 | 1座 |
| 14 | C组团 | 2座 |
| 15 | B组团 | 4座 |
| 16 | A组团 | 5座 |
| 17 | 第一食堂 | 1座 |
| 18 | 花房后板房、西门门卫 | 1座 |

（五）项目预算：

本项目总价人民币9.5万元整，超预算投标作废标。

- 其他

1、被询价的供应商应就以上采购清单中的货物及相关要求报价，并与2019年12月  17日09：30前，将报价文件一式三份（密封）、及投标保证金人民币壹千元送至我院行政楼   室，电话：025-85864066。投标保证金的交纳形式为汇款、有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受转账支票或现金支票）。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2、报价文件包括：营业执照复印件，授权委托书，受托人身份证复印件，供应商报价函，服务要求承诺函。

3、报价有效期为报价截止后30天。

4、增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，报价函按第二部分格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

5、经评审的最低价中标。

六、联系人及联系电话

周老师  13770557548       唐老师025-85864066

传真：025-85864030

南京工业职业技术学院招标中心

2019年12月5日

供应商报价函

致：南京工业职业技术学院：

本公司已经收到贵校       采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将货物询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

- 报价表（格式不限）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 正/负偏离 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

受托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日