磋商文件

项目名称：南京工业职业技术学院天堂校区校园网运维服务项目

项目编号：FW2020037X

南京工业职业技术学院

2020年6月

- 总 目 录

- 第一章    采购邀请…………………

- 第二章    磋商须知……………

- 第三章    合同条款及格式…………………

- 第四章    项目需求…………………………

- 第五章    评审方法和评审标准……………

- 第六章    磋商响应文件格式………………

# 第一章 采购邀请

南京工业职业技术学院决定就其所需的天堂校区校园网运维服务项目实施磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、采购项目名称及编号

项目名称：南京工业职业技术学院天堂校区校园网运维服务项目

项目编号：FW2020037X

二、采购项目简要说明及预算金额

南京工业职业技术学院天堂校区校园网的运行维护，主要包括教学区、办公区、宿舍区等。

本项目总预算人民币15万元整，超预算报价作无效报价。

三、合格磋商供应商资格要求

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　2、2019年度的财务报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明；
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　  本项目　不接受　联合体参与磋商（接受/不接受）；

四、磋商响应文件接收截止时间和地点

（一）响应文件接收时间：2020年6月18日14:00-14:30 ，逾期送达将作无效响应处理；

（二）响应文件接收截止时间：2020年6月18日14:30 ；

（三）响应文件接收地点：南京工业职业技术学院仙林校区南门保安室（南京市仙林大学城羊山北路1号）；

（四）磋商响应文件接收人：唐老师；

五、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2020年6月18日 14:30后；

（二）响应文件开启及磋商地点：南京工业职业技术学院仙林校区行政楼201室；

六、本次磋商采购联系事项

唐老师025-85864066传真：025-85864030

自行踏勘联系人：石老师 ，联系电话：13951882378

七、本次磋商响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：2份

八、本次磋商保证金要求：

本次磋商保证金金额为人民币1000元整，保证金缴纳形式为有效银行本票、汇票等，不接受现金或汇款。

账户信息：

户名：南京工业职业技术学院

开户行：南京银行中山东路支行

账号：088680201091426634

九、其他说明事项：

（一）本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

- 第二章  磋商须知

（参加磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如

何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未成交供应商的磋商保证金，将在规定的磋商期满后自行办理退还手续，不计利息。

6.5成交候选供应商的磋商保证金，如转为履约保证金的，在履约结束后予以退还，不计利息。

6.6下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商开始后撤回其响应文件；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购人将组织磋商开始仪式，仪式由采购人主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购人确定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不符合磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商。

6.1.4恶意竞争，磋商小组认为供应商的最终总报价明显低于其他通过审查供应商的最终报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应该要求其在磋商现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理，不得进入评审。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，评审得分最高的为成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.2质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均需签字并加盖单位公章）。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.4质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

2.5对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加谈判供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1成交供应商在收到成交通知书后，如无另行规定，成交供应商的磋商保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定，并没收其磋商保证金。

# 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京工业职业技术学院         项目磋商的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：  南京工业职业技术学院天堂校区校园网的运维服务。

1.2 服务期限：  壹年 。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳的投标保证金直接转为履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款支付

8.1付款方式：  合同签订后，付合同金额30%；合同签订半年后，付合同金额30%；

合同结束前，提交相关运维资料后，付尾款40%。  。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

12.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆，乙方执贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

# 第四章 项目需求

- 一、维护范围

南京工业职业技术学院天堂校区校园网的运行维护，主要包括教学区、办公区、宿舍区等。

- 二、维护工作内容

2.1 提出维护总体工作方案。

2.2定期对接入设备间进行环境保洁及设备巡检工作。利用假期对设备间的接入设备作例行的维护工作。

2.3 接入交换机端口-理线架对应基础资料整理更新及接入优化方案并实施。

2.4接入层至汇聚层维护服务，解决网络问题，提供用户网络使用的咨询服务，保证用户正常用网。

2.5 接入交换机、汇聚交换机故障处理及维修。

2.6 网络故障响应要求：一般问题不超过1小时响应，2小时内完成。重大问题不超过30分钟响应，1小时内完成。

2.7提供1套监控系统：可对学校无线网络、WAF入侵防御情况、用户认证情况等做实时监控和展示。（详细要求详见8.监控系统软件实现需求）

- 三、工作流程及要求

3.1校园网区域网络设备的故障维护

1）网络设备的故障诊断及维护，含设备的上架更换及保养；

2）墙面端口模块物理损坏后的检测及更换；

3）设备间到用户房间墙面端口的线路检查；

4）定期设备间的巡检工作；

5）认真做好网络维护记录，并建立相关的业务档案，每周与甲方工作人员沟通交流；

6）根据甲方要求，做好零星信息点的安装和业务档案记录；

7）OLT的相关数据修改及维护，如出现OLT设备故障及时汇报处理；

8）光交箱光路检测及维护工作；

9）终端ONU检查维护工作；

10）尾纤维护工作：负责学生宿舍内尾纤的测试维护工作，如出现尾纤故障，上报校方协调处理。

11）认真做好网络维护记录，并建立相关的业务档案，每周与甲方网管人员沟通交流；

12）根据甲方要求，做好零星信息点的安装和业务档案记录；

3.2. 其他工作要求

1）所有维修工单要求用户签字确认；

2）熟悉学校网络拓扑结构，及时对出现的线路故障进行排查处理；对不能或无法处理的问题因及时报告老师并提出自己的处理意见；

3）在重要设备调整及重大工程或校园网大规模故障时，能增派人员配合学校完成相应的网络保障工作；

4）维护所需易耗品（如网线、水晶头、信息面板模块），必须建立完善的台帐。甲方根据台帐对乙方所领易耗品进行审核与发放，若发现所领物品高于消耗量，则甲方将从服务费中扣除高出部分的等值费用。易耗品的消耗情况甲方与乙方每月核对一次。

5）维护公司需提供报障系统，满足多渠道接障（包括电话报障、二维码扫描报障）、服务质量反馈、故障信息统计、运维信息存档，所有运维工作单必须录入。

- 四、维护人员工作要求：

4.1维护人员必须严格遵守学校及信息化建设与管理处制定的各项规章制度；

4.2维护人员工作态度认真，对用户服务热情、周到，工作中能听从信息化建设与管理处的安排和管理；

4.3 与学校老师及时沟通，做到每周至少交流一次；

4.4 对汇聚及办公室进行定期的打扫，保证房间日常的环境整洁；

4.5 遵守保密制度，要做好对网络资料和资源的保密工作；

4.6维护人员所需维护工具，应履行领用手续方可使用。若出现损坏需以旧换新，丢失需按等价赔偿；

4.7严格遵守学校作息时间，正常工作时间保证维护人员在岗工作，双休日不要求人员现场值班，但电话必须保持畅通，如遇楼宇断网或重点用户等重要网络故障需到现场进行处理。在迎新、重要会议、活动保障等时期将根据学校需要增派人员现场保障。

4.8需提供至少1名高级工程师（具备H3CTE或同等相关原厂厂商认证证书，有相关校园网维护经验并出具相关证明文件）支持服务，不要求驻场，但要求7*24小时待命，协助校方处理校园网重大故障；提供校园网关键设备技术咨询和技术支持；重要网络设备的更新和维护，需派高级工程师协助校方处理。

- 五、网络运维服务质量要求

5.1运维巡检

对南京工业职业技术学院的设备及系统运行情况进行巡检，每月进行一次现场巡检。巡检中应对系统性能、运行状况、稳定程度等进行评估，提出优化建议，经用户需求确认后进行优化。每次巡检结束后，需向用户提交巡检报告。

5.2运维工作指标要求

依据设备的重要性、故障的覆盖范围编制详细的应急解决预案。在故障发生时严格按照预案组织实施，分析事件的类型及产生的原因，进行应急处理，排除潜在的隐患，恢复系统正常使用。故障解决后提交详细的工作报告，并提出整改方案和建议。故障的等级划分及恢复时限如下：

| 一级故障 | 主干故障（大面积断网） | 0.5小时内完成 |
| --- | --- | --- |
| 二级故障 | 整栋楼宇网络故障 | 1小时内完成 |
| 三级故障 | 个别用户网络故障 | 2小时内完成 |

5.3故障设备备件快速应急服务

针对全校汇聚及以下的网络设备，服务供应商需提供现场应急备品、备件；汇聚以上的网络设备无法维修解决的故障，需在故障发生后的4小时内提供不低于同等性能的备用设备替换，确保校园网络快速恢复正常运行。

5.4配合校方的网络优化及建设工作

在校方网络优化或建设过程中，配合学校和第三方公司完成现场实施及后期整理工作。

- 六、付款安排

6.1 合同签订后，付合同金额30%；

6.2 合同签订半年后，付合同金额30%；

6.3 合同结束前，提交所有运维资料后，付尾款40%。

- 七、服务期限及在岗人数要求

7.1 本次维修服务期限：

自协议签署后壹年。

7.2 在岗人数要求：

运维团队须不少于2名专业工程师组成，其中不少于1名高级工程师；正常情况下维护人员常驻不得少于1人。运维人员入场前，学校需进行现场面试，若面试不合格，校方有权要求更换。在迎新、重要会议、活动保障等时期将根据学校需要增派技术人员现场保障。另必需白天提供1人值班，晚上提供1人值班。

公司对运维人员调整（人员更换、调整）需提前一个月通知校方，新进运维人员必须要提前一周到岗熟悉工作并得到校方认可。

- 八、监控系统软件实现需求

- 可实时监控带宽使用情况，使用AI智能算法预测一天的带宽使用情况，可呈现未来的时间带宽会出现变化的趋势用于和当前实际的数据进行对比，便于让管理员对于异常情况有直观的对比分析。

- 提供对于通过无线portal认证人数的实时统计功能，可查看总在线、2.4G、5G在线的趋势图与认证人数形成对比，便于管理人员对于上网认证情况进行监控和潜在问题发现。

- 无线AP在各楼宇安装情况统计的功能，支持查看各个地点无线AP的总数、面板数量、放装数量，让管理人员对于无线AP的分布及对比情况更为清晰。

- 基于楼宇对用户上网认证按有线、无线的人数进行排名统计，支持按日/周/月进行查询，管理人员可清晰得知用户在各地点的上网认证情况，便于优化网络结构。

- 基于楼宇有线无线认证用户，区分用户身份维度统计，了解各个楼宇的用户类型。

- 提供核心及大汇聚交换机各个端口接收错误包的详细情况，支持实时查看和历史数据查看。通过端口的描述信息，便于管理人员能快速定位到问题。

- 提供核心及大汇聚交换机接收/发出广播包/上行流量/下行流量的实时排名，支持与详情图表的联动，可查看每个核心交换机的错误包数量、广播包数量、上行流量、下行流量趋势，便于管理人员发现问题。同时支持华三、华为、锐捷等品牌。

- 对无线网络快速检查网络是否做好有效的网优，基于校区与楼宇对楼宇内的AP名称、多信道优化情况、多信道功率情况综合展现，并需要多维度展现如是否全部手工优化等。同时支持华三、华为、锐捷等品牌。

- 按楼宇、用户、终端等维度，快速的展现无线网络中使用感知不好的用户，同时在用户报障时可基于账号、IP地址、MAC、楼宇等多个维度快速定位原因原因。并基于用户的MAC、账号、楼宇可以查询历史的无线使用感知情况，如信号强度、协商速率、连接信号等。

- 提供页面化的故障探测，需支持华为、华三、锐捷主流设备如设备连通性测试、基于MAC查看AC上的用户信息等。

- 自动备份所有网络设备、安全设备的配置文件（每天/每周），当设备发生配置变化时自动展现。

- 支持核心交换机/汇聚交换机的端口流量进行监控，并对预警有自动的探测机制，达到预警线时产生报警。

- 支持监控主流的网络资源类型，包括：有线设备、无线设备、安全设备、服务器、标准应用、中间件、数据库以及虚拟化；

- 支持周期性采集设备MAC/ARP信息，管理员可以直接在设备详情里查看，要求提供Web页面上的MAC/ARP信息截图；

- 支持更精细的权限管理，系统管理员可以按照横向权限和和纵向权限来下发其他管理员的权限。

## 第五章 评审方法和评审标准

1、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、综合评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 分值 | 评分依据 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 投标报价 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 |
| 2 | 24 | 企业履约及 技术实力 | 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的，得1分。 投标人具有ITSS（信息技术服务运行维护标准）认证证书三级（或以上），得1分。 投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证的得1分。 投标人具有三级或以上信息安全服务资质认证的，得1分。 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的，得1分。 投标人具有环境管理体系认证证书的，得1分 此项最高6分。 |
|  |  |  | 1、技术工程师数量及层次：华为、Juniper、H3C中级工程师一人得1分；华为高级工程师一人得2分；其他品牌认证不予以认可； 提供工程师证书复印件及社保缴费证明复印件，此项最高12分。 |
|  |  |  | 2、网络扁平化实施证明文件需用户盖章证明1份2分(6分) |
| 3 | 16 | 企业类 似业绩 | 2017年1月1日至今投标人有过成功案例（本地网络运行维护的业绩（纯网络服务合同，非网络设备硬件维护，提供合同原件中标后备查）提供合同对应的用户单位的联系人及电话，提供一个得2分，最高16分。 |
| 4 | 40 | 维护服务方案 | 1.日常维护服务方案（15分）： 提供详细的维护服务方案，主要依据学校目前的网络情况制定总体的维护方案，包括常见故障的处理流程，相关资料的整理更新管理等；用户服务质量考核等。 （1）有定期对接入、汇聚设备间进行环境保洁、线路整理及设备巡检工作的保证措施，得5分； （2）有假期对设备的维护保证措施，得5分； （3）有针对性的对接入层实施优化方案，得5分； |
|  |  |  | 2.应急服务预案（5分）： 提供应急服务承诺得2分； 提供突发事件与特殊时段应急响应的时间及响应措施得3分； |
|  |  |  | 3.巡检服务方案（5分）： 提供定期、非定期巡检措施得3分； 提供针对设备巡检日志得1分； 提供巡检归档管理制度得1分。 |
|  |  |  | 4.备件解决方案（5分）： 提供5台校园网中同型号二层网络设备在校作备件使用得2分； 提供2台校园网中同型号三层网络设备在校作备件使用得3分。 |
|  |  |  | 5.运维服务的信息化水平（10分）（需提供截图证明） 提供运维管理系统，能满足网络接障、派工、回单、服务质量监督、运维信息存档，并可定期生成运维工作报表。 |
| 总分值 |  |  | 100分 |

## 第六章  响应文件的组成和格式

磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格、资信证明文件

二、磋商响应函

三、磋商响应报价表

四、建设方案及服务承诺

五、相关资质证书

六、项目团队清单及资质文件

七、业绩

八、供应商认为需要提供的其他资料

一、资格、资信证明文件

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。

文件2  2019年度财务报告（复印件，成立不满一年不需提供）。

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（书面声明，格式自拟）。

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5  法人授权书及授权人身份证复印件。

文件6  磋商响应函（原件）。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切

与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

（备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章）

二、磋商响应函

致：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊

不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、

有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒

绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保

证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并

保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章）

三、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 总价报价 |  |
| --- | --- |

法定代表人（或授权代表）签字或签章:

日期：         年   月   日

四、建设方案及服务承诺